MAHORA® Trio

Bitte beachten

Dies ist eine unverbindliche Ausschreibungsempfehlung der braun-steine GmbH. Bitte übernehmen Sie den Inhalt dieser Ausschreibungshilfe nicht ungeprüft in Ihr Leistungsverzeichnis!

Pos.01       MAHORA® Trio

Gestaltungselement für Einfassungen, Sitzbänke, Stufen, Stützwände Wege und Plätze, gemäß DIN EN 13198 in der aktuell gültigen Fassung.

Beton aus durchgefärbtem, selbstverdichtendem Hochleistungsbeton. Unterseite planmäßig eben. Oberfläche längsstrukturiert bis 5 mm Tiefe in Holzoptik. Seiten bis 5 mm strukturiert. Oberflächenveredelung durch Clean-Save Imprägnierung. Betonelemente aus zertifizierter klimaneutraler Produktion.

Produktbezeichnung: MAHORA® Trio

Elementstärke: 		      140 mm

Nennmaße LxB: 	____________________

Farbton 		______________Nr.____

liefern und versetzen.

Menge		__________ m			EP______ € / m                    GP______ €

Zusätzliche Produktinformationen für den Ausschreibenden

Produktname               	Nennmaß            				Farbnummer

(ohne Fuge)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Element 44,5/40        	445 x 400 mm      				92, 93, 158

Element 89/40        	890 x 400 mm      				92, 93, 158

Element 120/40        	1200 x 400 mm      				92, 93, 158

Farben:

----------------------------------------

Nr. 92   Meranti

Nr. 93   Mooreiche

Nr. 158 Esche

Hersteller:    	braun-steine GmbH

Hauptstraße 5 – 7

73340 Amstetten